Запрос коммерческих предложений

# на право заключения договора  по техническому обслуживанию

# медицинской техники

# « 23 » ноября  2015 г.

Требования к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков

Заказчик: Областное государственное автономное здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»: 665730, Иркутская область, г. Братск, ул. Зверева, 12 А, stom3br@mail.ru ,  тел (факс) (83953) 33-27-41.

Запрос коммерческих предложений проводит: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника №3».

Контактное лицо: Шабалин Алексей Александрович, экономист, тел. (83953) 33-27-41.

Источники финансирования  – средства обязательного фонда медицинского страхования, платных услуг

# Предмет договора: техническое обслуживание медицинской техники.

# Код ОКДП - 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные)

# Код ОКВЭД  - 33.10.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры

# Наименование характеристики и количество поставляемых товаров, оказываемых услуг: объемы и характеристика медицинской техники, принимаемой на техническое обслуживание, приведена  в приложении №1 (спецификация) к запросу коммерческих предложений.

# Требование к предоставлению услуг по техническому обслуживанию медицинской техники:

# Предоставляемые услуги должны полностью соответствовать условиям технического задания

I. Введение

Наличие у организации лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.

Приложение №1 Список медицинского оборудования.

II. Общие положения

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при использовании её по назначению.  Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Письмом  № 293-22/233 от 27.10.2003 г. МЗ и Минпромнауки России.

2.2.  На техническое обслуживание принимаются ИМТ технически исправные, полностью укомплектованные, в т.ч. технической документацией.

2.3.  Техническое обслуживание включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

2.3.1. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание;

2.3.1.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния

- внешний осмотр ИМТ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности ИМТ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов  без частичной и полной разборки ИМТ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных прибор;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие лифтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности ИМТ в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.3.1.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. ИМТ в целом и его основных частей (с частичной блочноузловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка ИМТ эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа ИМТ, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации;

- демонтаж и монтаж встроенных контрольно – измерительных приборов для проведения метрологической проверки в соответствии с графиком поверки.

2.3.2. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущей) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС ИМТ и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавных предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- устранение следов коррозии и окисление с наружных поверхностей ИМТ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подвески, не влекущих разборки аппарата.

Примечания:

1) Стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей, заменяемых при выполнении ТО, в стоимость ТО не входит.

2) Обслуживание силовой электропроводки, электроаппаратуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, а также  заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ, в стоимость ТО не входит.

2.5. Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов включает в себя

внешний и внутренний осмотр сосудов работающих под давлением, а так же проведение гидравлических испытаний. Техническому освидетельствованию должны подвергаться стерилизаторы перед пуском в работу, периодически  и досрочно. Периодичность технического освидетельствования определяется настоящим договором, если иное

не определено действующей нормативной или эксплуатационной документацией.

2.6. Текущей ремонт ИМТ – неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса ИМТ путём замены деталей, сменных комплектующих частей в объёме, установленном эксплуатационной документацией

3. Исполнитель обеспечивает нахождение своего представителя в здании  ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» ежедневно в рабочие дни: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Место оказываемых услуг, работ: 665730, Иркутская область, г. Братск, ул. Зверева, 12 А.

Сроки выполнения работ, оказания услуг: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Максимальная цена договора: 350000,00  руб. (триста пятьдесят тысяч рубл. 00 коп.).

Цена товара включает в себя все затраты Исполнителя по оказанию услуг, выполнению работ в том числе затраты по упаковке, погрузке, перевозке любым видом транспорта, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты: в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

Дата начала подачи коммерческих предложений: 23.11.2015 г. с 08-00 часов (Иркутское время).

Дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений: 27.11.2015 г. до 17.00 часов (Иркутское время).

Место подачи коммерческих предложений: 665730, г. Братск, ул. Зверева, 12 А, цокольный этаж, 25 кабинет,  Экономическая группа,  Шабалин Алексей Александрович.

Дата рассмотрения заявок: в 10:00 часов местного времени,30.11.2015 г.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Оценка и сопоставление заявок участников производится на основе требований, установленных в Документации о закупке, а также на основе принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых требований к участникам закупки.

Основным критерием оценки заявки является предложение Участника о цене договора (приоритет отдается заявке Участника, предложившего минимальную цену договора) при условии полного соответствия товара (характеристик товара, указанных в закупочной документации), предлагаемого к поставке Участником, товару, который закупает Заказчик.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется по критериям, указанным в документации. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам (в том числе по признаку страны происхождения товара/ и (или) наименования производителя закупаемого товара – в случае, если данные требования изначально устанавливались в документации о закупке), работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам , услугам, к условиям исполнения договора.

## Срок подписания и предоставления Заказчику победителем в проведении запроса коммерческих предложений договора: не позднее чем через  7 (семь) рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика. Допускается предоставление Заказчику в указанный срок победителем запроса коммерческих предложений подписанного договора по электронным средствам связи в сканированном виде или с использованием факсимильной связи, с обязательным одновременным отправлением в адрес Учреждения подлинника подписанного договора по почте ценным письмом с описью вложения.

## В случае если победитель закупки в течение семи рабочих дней, со дня получения проекта договора, не представил Учреждению подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель в проведении запроса коммерческих предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, Заявка о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса коммерческих предложений. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным.

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса коммерческих предложений, по цене, предложенной победителем в проведении запроса коммерческих предложений или в коммерческом предложении участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса коммерческих предложений от заключения договора.

В случае Вашего согласия принять участие на выполнение работ, оказание услуг просим предоставить коммерческое предложение в соответствии с приложением № 2 к настоящему запросу.

Коммерческие предложения, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса коммерческого предложения, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одно коммерческое предложение, внесение изменений в которую не допускается.

Форма коммерческого предложения приведена в приложении № 2, проект договора – в приложении № 3.

В случае если участник запроса коммерческого предложения  является субъектом малого предпринимательства в коммерческом предложении необходимо подтвердить причастность  участника  к субъектам малого предпринимательства.

Коммерческие предложения на участие в запросе коммерческих предложений  подается в письменной форме в соответствии с приложением 2 и заверяется  собственноручной подписью и оригинальным оттиском печати участника запроса котировок при ее наличии  или в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявки направляются на электронный адрес stom3br@mail.ru

Заказчик  вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений или отказаться от проведения в любое время до истечения первоначально объявленного срока.  Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса коммерческих предложений и представление участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств, кроме установленных законодательством.

Приложение №:	1. Спецификация (список медицинского оборудования, принимаемого  на тех. обслуживание)

2. Форма коммерческого предложения

3. Проект договора

Главный врач

ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3»	 ____________ Т. Р. Агеева

Главный бухгалтер					                      ____________  Г. Х. Стихина

Ответственный исполнитель                                                       ____________А. А. Шабалин