Приложение № 2

к запросу котировок цен

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

# на поставку стоматологических материалов

«___»____________2015 г.

Главному врачу

ОГАУЗ «Братская стоматологическая

поликлиника № 3»

Т.Р. Агеевой

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),

1.  ИНН поставщика  _____________________________________________

2. Банковские реквизиты __________________________________________________

# 3. Наименование, характеристики поставляемой продукции,  включая объемы поставки:

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломбировочный материал светового отверждения шприц жидкотекучий «лателюкс» или эквивалент | Универсальный жидкотекучий быстроотверждаемый,микрогибридный композиционный материал, который может использоваться для реставрации полостей всех классов, включая объемные и нагруженные реставрации. Состав: содержит УДМА, ЭБФАДМА, ТЭГДМА, рентгеноконтрастный мелкозернистый стеклянный наполнитель, порогенетический диоксид кремния, инициаторы и ингибиторы.Упаковка шприц не менее *3,8 гр | упаковка | 3 |
| 2 | Материал для запечатывания фиссур «Фиссулайт» или эквивалент | Материал предназначен для запечатывания фиссур. Светоотверждаемыйфторсодержащий герметик в виде композита на основе органического связующего и алюмофторсиликатного наполнителя. Особенностью органического связующего является щадящее травление эмали зуба. Обладает определенным кариеспротективным эффектом. СОСТАВ: алюмофторсиликатный наполнитель органическая основа ФОРМА ВЫПУСКА: Шприц не менее 1 мл. | упаковка | 3 |
| 3 | стеклоиномерный подкладочный цемент химического отверждения «глассинбейз» или эквивалент | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения - применяется в качестве прокладки при пломбировании композитами и амальгамой. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал расфасован по не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упаковка | 10 |
| 4 | стеклоиномерный подкладочный цемент химического отверждения «глассинрест» или эквивалент | Стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозныхпоражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость- водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками. Характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Обладает оптимальными эстетическими показателями. Упаковка: материал расфасован по не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упаковка | 25 |
| 5 | Стеклоиономерный прокладочный цемент «кетак» или эквивалент | Стеклоиономерный цемент для фиксации: Цементирование вкладок, накладок, коронок и мостов, изготовленных из металла,с металлическими каркасами, изготовленными из высокопрочной керамики или композитных материалов, обеспечивающими пригодность для обычного цементирования Цементирование коронок и мостов, изготовленных из металла, с металлическими каркасами, изготовленными из высокопрочной керамики или композитных материалов, обеспечивающими пригодность для обычного цементирования на имплантируемых абатментах Цементирование штифтов и винтов, изготовленных из металла или высокопрочной керамики, обеспечивающих пригодность для обычного цементирования Фиксация ортодонтических конструкций. Комплектация: — порошок не менее 33 г, жидкость не менее 12 мл, блокнот для замешивания. | упаковка | 6 |
|  | Препарат с антибактериальным и стимулирующим костеобразующим действием для постоянного пломбирования корневых каналов «витапекс» | Препарат обладает сильным антибактериальным и стимулирующим костеобразующим действием. Наличие в его составе гидроокиси кальция позволяет широко использовать его с детьми для пломбирования корневых каналов постоянных зубов с незаконченным формированием корня. При пломбировании молочных зубов паста рассасывается приблизительно с такой же скоростью, с какой происходит резорбция корня зуба. Упаковка не менее 1 шприц 2 гр +20 канюль | упаковка | 2 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | композиционный пломбировочный светоотверждаемый материал «лателюкс» или эквивалент | Предназначен для применения в терапевтической стоматологии для пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку, восстановления анатомической формы и особенно для выполнения косметической реставрации коронковых частей передних зубов. Состав комплекта: -универсальные композиционные пасты не менее 10 оттенков: не менее 1 incisal, не менее 6 эмалевых и не менее 3 опаковых; -текучий композит одного эмалевого и одного опакового оттенка; -конденсируемый композит одного опакового оттенка; -композиционный светоотверждаемый прокладочный цемент; - фосфорнокислый травильный гель; - адгезив; - лак-глазурь; - дентин-праймер; - пасту полировальную; - аксессуары (расцветка, кисточки, микроаппликаторы, канюли). Набор не менее 62 гр. | набор | 12 |
| 7 | универсальный дентин-эмалевыйсветоотверждаемыйадгезив «латебонд» или эквивалент | Адгезивсветоотверждаемый Назначение: предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под светоотверждаемые композиционные пломбировочные материалы любого типа. Состав:представляет собой раствор Бис-ГМА, ТЭГДМА и других акриловых мономеров, катализаторов и стабилизаторов в многокомпонентном растворителе. Форма выпуска:флакон не менее 3 гр | флакон | 4 |
| 8 | паста для пломбирования каналов «резодент» или экививалент | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Стоматологический материал состоит из:лечебной жидкости, содержащей формальдегид;жидкости для отверждения, содержащей резорцин и катализатор;порошка, содержащего рентгеноконтрастный наполнитель. ФОРМА ВЫПУСКА: Лечебная жидкость не менее 5 мл Жидкость для отверждения не менее 5 мл Порошок не менее 10 | упаковка | 25 |
| 9 | материал для пломбирования каналов «тиэдент» или эквивалент | Стоматологический материал применяют для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба Упаковка не менее 14г.*8 мл. | упаковка | 60 |
| 10 | Материал пломбировочный световой для пломбирования «эстелайт» или эквивалент | Материал подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. Универсальный реставрационный композитный материал со следующими свойствами: Субмикрофильныйсветоотверждаемый рентгеноконтрастный Отличная полируемость и стойкость блеска. Естественная флюоресценция и опалесценция. Широкая палитра из 20 оттенков по шкале VITA. Высокая прочность, обусловленная высокой (не менее 82%) наполненностью материала. Высокая устойчивость к истиранию, низкая абразия зубов-антагонистов. Сверхнизкая полимеризационная усадка –не менее 1,3%. Высокая компрессионная прочность – не менее 400 МПа. Набор 6 шприцев по 3,8г: А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, OPA2) | набор | 7 |
| 11 | Стеклоиномерный материал «витребонд» или эквивалент | Стеклоиономерныйсветоотверждаемый прокладочный материал Упаковка не менее 4,5гр+ 2,75 мл | упаковка | 1 |
| 12 | Сенсистаб жидкость для снижения чувствительности дентина | повышенная чувствительность дентина в пришеечной области; - перед постановкой временных коронок; - после профилактической чистки зубов; - в процессе и после отбеливания зубов; - пародонтальная хирургия. Флакон не менее 8 мл. | шт | 4 |
| 13 | паста для удаления зубного налёта «детартрин» или эквивалент | Паста для окончательной обработки зуба после скейлинга.Удаление пигментированного зубного налета курильщика Окончательная полировка пломб Упаковка не менее 45 гр | упаковка | 2 |
|  | Шовный материал (нить) «кетгут» или эквивалент | Шовный материал (нить) рассасывающаяся Показания : желудочно - кишечный тракт, слизистые оболочки, урология, гинекология, фасции, мышцы, подкожная клетчатка, брюшину, паренхиматозные органы, бронхи и легкие, травматологическая хирургия, закрытие ран Упаковка 12 шт 0,75м. игла 1/2 | Шт. | 120 |
| 14 | Материал для временной фиксации «тембонд» или эквивалент | цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Особенно рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол. 1 тюбик базы (50 г), 1 тюбик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания | упаковка | 1 |
| 15 | альгинатная слепочная масса "фейсплюс"или эквивалент | Хроматическийальгинат с быстрым схватыванием Применение: Съемные протезы Модели для исследования Антагонисты в неподвижном и съемном протезе Упаковка: 453 гр | упаковка | 80 |
| 16 | хирургический шовный материал «викрил» или эквивалент | плетеная фиолетовая нить или неокрашенная нить из полиглактида 910, покрытая полиглактином 370 и стеаратом кальция. Нить рассасывается в процессе гидролиза, в связи с чем реакция ткани минимальна. Нить имеет покрытие, сводящее к минимуму травматизацию ткани и облегчает завязывание узлов. Область применения: Сопоставление и/или лигирование мягких тканей во всех областях хирургии Время заживления раны: 35 дней Срок рассасывания: 56-85 дней Длина нити не менее 75 см. | Шт. | 290 |
| 17 | Силиконовая слепочная масса «зета плюс» или эквивалент | Применение: • Двухэтапная техника слепка • Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости. Характеристики: • Высокая начальная текучесть • Зеленый цвет • Мятный аромат Свойства: • Уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта • Оптимальная жесткость после схватывания • При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки • При повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью • Время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Упаковка: 900 гр | упаковка | 10 |
| 18 | адгезивная система «бонд форс» или эквивалент | Адгезив для нанесения на обнаженный цервикальный дентин и поверхность корня при лечении пришееч-ной чувствительности. Сочетается с любыми светоотверждаемыми композиционными материалами. Простота применения: не требует протравливания, промывания, смешивания компонентов Упаковка не менее 5 мл. | упаковка | 9 |
| 19 | Паста д/лечения «Йод-гликоль» или эквивалент | Препарат для лечения стоматита, гингивита, всех форм пародонтита, воспалительных процессов в тканях, окружающих зуб, осложнений после операции удаления зуба у детей и взрослых. Упаковка шприц не менее1* 5г | шт | 2 |
| 20 | Материал д/восстановления костной ткани «коллапан-М» гель или эквивалент | Биоактивный материал, применяемый для восстановления костной ткани и предупреждения гнойных осложнений Упаковка шприц 1 *2 мл | шт | 2 |
| 21 | Материал д/восстановления костной ткани «коллапан-М» гранулы или эквивалент | остеопластический материал, применяемый для восстановления-костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Упаковка: стерильные гранулы | уп. | 4 |
| 22 | Гель д/механич. "канал плюс" | Гель для механической обработки и расширения, 5 аппликационных наконечников Гидрорастворимая основа (этиленгликоль), ЕДТА 15%, перекись мочевины Упаковка: Шприц не менее 5 г + 5 насадок — аппликаторов. | шт | 2 |
| 23 | Повязка антисептич.болеутоляющая, гемостатическая альвеолярная «альвостаз»Или эквивалент | Препарат представляет собой гемостатические коллагеновые кубики размером 1X1 см пропитанные соответствующим раствором. Состав: метронидазол, хлоргексидин, дексаметазон, проводник, ароматизатор, колагеновые кубики. Упаковка Баночка не менее 30 губок | шт | 30 |
| 24 | Жидкость д/обезжир. и высушив.зуба «ангидрин» или эквивалент | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов. Упаковка не менее20 мл | шт | 20 |
| 25 | иодоформ | Материал представляет собой мелкокристаллический порошок мелкокристаллический порошок желтого цвета с резким характерным запахом | уп. | 25 |
| 26 | пульперил | препарат, в состав которого входит несколько компонентов, имеет болеутоляющее и отчасти антисептическое действие. Не вызывает раздражения, а лишь производит незначительную мумификацию нервного волокна, с которым он соприкасается. Применяется: как успокаивающее при болевых ощущениях: 1. острый пульпит; 2. пульпит при ампутации пульпы. Упаковка 13 мл . | флакон | 2 |
| 27 | Бинт йодоформный | предназначен для лечения постэкстракционных лунок и для дезинфекции синусов верхней челюсти. обладает мягким анестезирующим, антисептическим действием и эффективной адсорбцией. Взаимодействуя с раневым экссудатом, иодоформ выделяет свободныйиод, что обеспечивает выраженное бактерицидное действие | упаковка | 2 |
| 28 | Жидкотекучий композит «стик-флоу» «эстелайт» или эквивалент | Светоотвердевающий жидкотекучий композиционный материал, который идеально подходит для небольших полостей на фронтальных и жевательных зубах. Шприц 3,6 гр. | упаковка | 2 |
| 29 | Материал усиливающий остеогенез и стимулирует заживление раны в костных тканях «альвожиль» или эквивалент | Материал усиливающий остеогенез и стимулирует заживление раны в костных тканях. Упаковка баночка 12г. | шт | 1 |
| 30 | Пломбировочный материал «дайкал» или эквивалент | Рентгеноконтрастный материал на основе гидроксида кальция! Область применения: - Прямое и непрямое покрытие пульпы. - Защитный прокладочный материал перед использованием базовых материалов Упаковка не менее 13г+11гр | упаковка | 1 |
| 31 | колапол губка | в хирургической, ортопедической и стоматологической практике для остановки кровотечений после травм и хирургических вмешательств (в т. ч. при лечении больных гемофилией), для ускорения заживления ран, мягких и твердых тканей усиливает остеогенез. Губчатые фрагменты размером 20х8х7 мм, массой 0,03г, белого цвета. | упаковка | 2 |
| 32 | кальципульпин | применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, при повышенной чувствительности зубов, способствует предохранению пульпы от вредных воздействий, в первую очередь от токсинов микроорганизмов, также стимулирует образование заместительного дентина. Состав: паста-А: кальция гидроксид, наполнитель, пластификатор; паста-В: кальция вольфрамат, кальция фосфат, салициловый полимер, наполнитель. | упак. | 1 |
| 33 | Кровоостанавливающая жидкость «рацесептин раствор» | Показания • Кровотечение десен. • Ретракция десны с помощью нити, пропитанной ретракционным раствором в месте применения. Упаковка-13мл. флакон | упак. | 3 |
| 34 | материал для профилактики кариеса "полирен № 1" или эквивалент | Показания к применению: размягчение и удаление зубного камня. Содержит кислотный компонент (лимонная кислота) и абразив. Форма выпуска: банка 45 гр. | упак. | 5 |
| 35 | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе Пико-Фит или эквивалент | Короткое время высыхания. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать текучесть. Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность. Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. Упаковка: флакон не менее 15 мл. | шт. | 1 |
| 37 | Разделительный лак изокол или эквивалент | Изоляция поверхности гипсовой формы с целью предотвращения сращивания гипса с акриловыми пластмассами. Комплектность Лак разделительный содержит; - жидкость 100 г — флакон | шт. | 60 |
|  | Паста д/полировки готов, протезов из нерж. сталей, сплавов, пластмасс или эквивалент | Паста - для полирования изделий из пластмассы Упаковка 50гр | Упак. | 5 |
| 38 | Пластмасса горячей полимеризации с прожилками "фторакс" или эквивалент | • Пластмасса для базисов протезов Термополимеризующаяся пластмасса для протезов, • состоящая из порошка и жидкости на.основе • фторсодержащих акриловых сополимеров • Комплектность • Пластмасса для базисов протезов содержит: • порошок ЗООг - 2 пакета; • жидкость 150г - флакон. | упак. | 25 |
| 39 | Гипс медицинский | Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок Упаковка 25 кг | упаковка | 25 |
| 40 | Супер гипс "КонвертинХарт" или эквивалент | гипс зуботехнический высокопрочный, для изготовления гипсовых моделей челюстей.предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамикой, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Мягкая упаковка 5 кг | уп | 1 |
| 41 | Припой для пайки серебряный ПСРМЦ или эквивалент | Предназначен для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. Упаковка 40 гр. | упаковка | 2 |
| 42 | Песок для пескоструйного аппарата | Песок применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов Упаковка 5 кг | упаковка | 1 |
| 43 | Опакер порошкообразный «дуцерам плюс» или эквивалент | Банка 20 гр. Цвет C2 | шт. | 1 |
| 44 | Опакер порошкообразный «дуцерам плюс» или эквивалент | Банка 20 гр. Цвет A3 | шт. | 2 |
| 45 | Опакер порошкообразный «дуцерам плюс» или эквивалент | Банка 20 гр. Цвет В4 | шт. | 1 |
| 46 | Керамическая масса или эквивалент | Масса дентин соответствует по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба Цвет А2 Флакон: 75 гр. | шт. | 1 |
| 47 | Керамическая масса или эквивалент | Масса дентин соответствует по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба Цвет А3 Флакон: 75 гр. | шт. | 1 |
| 48 | Керамическая масса или эквивалент | Масса дентин соответствует по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба Цвет C2 Флакон: 75 гр. | шт | 1 |
| 49 | Пломбировочный материал светового отверждения «Карисма» или эквивалент | выделяющий фтор стекло-полимер. Эстетические реставрации полостей I-V классов Наращивание культи зуба Фиксация подвижных зубов при шинировании Свойства материала: • Простая схема построения цвета, высокое качество выполненных реставраций • Повышенная износоустойчивость • Хорошо полируется, гладкая поверхность реставраций • Рентгеноконтрастность Набор из 8 шприцев различных оттенков Форма выпуска: шприц не менее 3,8 г | набор | 2 |
| 50 | Дуцерам Жидкость OCL «или эквивалент» | Жидкость для разведения порошкообразного опакера Флакон: 250 мл | шт. | 1 |
| 51 | Жидкость для химического расширения каналов, выявление устьев каналов «ларгаль ультра» или эквивалент | Жидкость для химического расширения каналов Флакон: 13 мл | шт. | 3 |

4.  Цена  товара  _______________ рублей

Указанная цена  включает налоги, в соответствии с действующей системой налогообложения, расходы, указанные заказчиком в запросе котировок цен и другие обязательные платежи.

5. Отношение участника запроса котировок цен к субъекту малого предпринимательства  ____________________________________________________              (указать  да или нет)

Участник запроса котировок обязуется исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.

Участник запроса котировок цен признает, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств, кроме, предусмотренных законодательством.

Руководитель

участника запроса

котировок цен			                ___________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать