Приложение № 1

Спецификация

поставки товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Производитель | Ед. из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка рентгеновская для стоматологии Кодак D-speed Dental Film 100 31х41 (100л) (или её эквивалент) | Пленка рентгеновская для стоматологии 31*41мм. Чувствительность пленки Класс D. Средний градиент не менее 1,8. Максимальная оптическая плотность (Dmax) не менее 5. Максимальная плотность вуали (Dmin) не более 0,1. Лист в светонепроницаемой бумаге. Экран из свинцовой фольги. Упаковка 100 листов. | США | упаковка | 150 |
|  | фиксаж KODAK Dental READYMATUC (или ее эквивалент) | специальные химические реактивы для обработки стоматологической пленки Концентрат закрепителя в канистрах по пять литров (готовые к использованию), упакованных по две в картонную коробку. |  | упаковка | 2 |

Главная медсестра                                                                                     Воронкова Е. В.