УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ОГАУЗ "Братская

стоматологическая поликлиника № 3"

________________Т.Р.Агеева

Спецификация медицинского оборудования ОГАУЗ "Братская стоматологическая поликлиника № 3", принимаемого на техническое обслуживание

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, модель, тип | Год выпуска | Инвентарный номер | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физиотерапевтическое ( Физиокабинет №14 2этаж) |  |
| 1 | Аппарат физиотерапевтический | ГЭ - 5 - 03 | 1989 | б/н | 1105 |
| 2 | Аппарат лазерный АЛСТ - 01 | Оптодант | 2009 | 10104040656 | 6322 |
| 3 | Аппарат лазерный АЛСТ - 01 | Оптодант | 2009 | 10104040657 | 6337 |
| 4 | Аппарат физиотерапевтический | Тонус - 2 М | 1986 | 0101040005 | 05352 |
| 5 | Аппарат для гидромассажа | А2МС - 02 | 1990 | 0101040002 | 08101/(80) |
| 6 | Аппарат физиотерапевтический | УВЧ - 70 - 01А | 2014 | 10104020867 | 0514008 |
| 7 | Аппарат физио низкочастотный | АФТ СИ - 01 | 2009 | 10104040655 | 009302 |
| 8 | Аппарат физиотерапевтический | УЗТ 101 Ф | 1992 | б/н | 3160 |
| 9 | Аппарат физиотерапевтический | Поток - 1 | 1990 | 0101040452 | 30365 |
| 10 | Компрессор | ДК - 50 | 1995 | 0101040008 | Е 4586-1-95 / (103590) |
| 11 | Аппарат ДТ-50-3 диадинамический | Тонус - Бр | 2010 | 10104040684 | 55308 |
| 12 | Аппарат физиотерапевтический | ГЭ - 5 - 03 | 1981 | б/н | 1142 |
| 13 | Аппарат ультразвуковой двухчастотный | УЗТ-1.01Ф МедТеКо | 2010 | 10104040685 | 8176 |
| 14 | Аппарат - гальванизатор | Поток - Бр | 2010 | 10104040686 | 14409 |
| 15 | Камера УФ - бактерицидная | "УФК-3" | 2014 | 10104020865 | 13 |
| 16 | Рециркулятор | РБ-06-Я-ФП | 2013 | 10104020844 | 35148 |
| 17 | Аппарат физиотерапевтический | Магофон-01 | 2015 | 10104020898 | 05464 |
| 18 | Облучатель"Солнышко" | ОУФб-04 | 2009 | 10104020738 | 368783 |
|  | Рентгенологическое ( Рентгенкабинет № 6 1этаж) |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-06-Я-ФП | 2006 | 0101040419а | 1670 |
|  | Стерилизационное ( ЦСО 0 этаж) |  |
| 1 | Аквадистилятор | АДЭа-10-СЗМО | 2015 | 10104020896 | 26 |
| 2 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040548 | 2787 |
| 3 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040549 | 3599 |
| 5 | Стерилизатор паровой | ГК - 100 - 3 | 2012 | 10104020766 | 01450312 |
| 6 | Стерилизатор паровой | ГК - 100 - 3 | 2004 | 0101040092 | 133/(0354) |
| 7 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 мо | 2014 | 10104020876 | 3055 |
| 8 | Стерилизатор паровой | Меладжик | 2014 | 10104020877 | б/н |
| 9 | Компрессор для стом. установки | ARIA | 2001 | 0101040054 | Е370314(Е7830-2-04) |
| 10 | Стерилизатор воздушный с охлаждением | ГП-40 МО | 2014 | 10104020874 | 3082 |
| 11 | Упаковочная машина | MELAseal | 2015 | 10104020889 | б/н |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 2 1этаж) |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2011 | 10104020754 | 27890 |
| 2 | Стоматологическая установка | Cheese Easy | 2012 | 10104020783 | 000055 |
| 3 | Фотополимеризатор светодиодный | ФПС-01 А | 2009 | 10104040636 | 9,1254/ 9,0827 |
| 4 | Фотополимеризатор | ФПС А2 | 2015 | 10104020893 | 41564 |
| 5 | Устройство д/зуботехнич.работ | Artex tyre CT | 2015 | 10104020897 | 217320 |
| 6 | Компрессор | ДК - 50 | 2004 | 0101040143 | Е1129-8-04/(104143) |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 3 1этаж) |  |
| 1 | Камера бактерицидная | КБ - "Я" - ФП | 2013 | 10104020864 | 42992 |
| 2 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ - "Я" - ФП | 2010 | 10104020699 | 28936 |
| 3 | Рециркулятор | РБ-06-Я-ФП | 2005 | 0101040121 | 1549 |
| 4 | Стоматологическая установка Chirana | Smile sympatic 4E | 2007 | 0101040566 | 009725/(1380) |
| 5 | Компрессор Ekom | ДК - 50 | 2007 | 0101040566 | Е6365-08-06 |
| 6 | Стоматологическая установка Chirana | Smile sympatic 4E | 2010 | 10104020728 | 2347 |
| 7 | Компрессор | ДК - 50 | 2010 | 10104020730 | Е6898 11-2010 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 4 1этаж) |  |
| 1 | Компрессор Ekom | ARIA | 2001 | 0101040053 | Е0426701 |
| 2 | Камера бактерицидная | КБ - "Я" - ФП | 2010 | 10104020697 | 28937 |
| 3 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ - "Я" - ФП | 2010 | 10104020695 | 28942 |
| 4 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-07-Я-ФП | 2006 | 0101040445 | 1597 |
| 5 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-06-Я-ФП | 2012 | 10104020831 | 32385 |
| 6 | Стоматологическая установка Chirana | Smile sympatic 4E | 2006 | 0101040460 | 007269/(0863) |
| 7 | Компрессор | ДК - 50 | 2006 | 0101040460 | Е6025-07-06 |
| 8 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2009 | 10104040634 | 9.1270 |
| 9 | Электроодонтотестер | ЭОТ-01/ОСП2,0 | 2009 | 10104040627 | 906033 |
| 10 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2009 | 10104040638 | 9,0934/9,0887 |
| 11 | Стерилизатор гласперленовый | TAU-500 | 2010 | 10104020722 | 9/00406 |
| 12 | Электроодонтотестер | ЭОТ - 01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040625 | 906059 |
| 13 | Стоматологическая установка | ARIA EXCELL | 2001 | 01380202 | А348 |
| 14 | Определительэл.верхушки корня | апекс-локатор | 2006 | 101040160 | 608034 |
| 15 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | " Скейлер" ИSD - А | 2010 | 10104020734 | а012389а |
| 16 | фотоактиватор | ЭСТУС АЛЛАДИН | 2014 | 10104020872 | 01967 |
| 17 | Гидроблок стоматологический | ГС - 01 | 2011 | 10104020736 | 73 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 8 2этаж) |  |
| 1 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ -"Я" - ФП | 2012 | 10104020829 | к38059 |
| 2 | Камера бактерицидная УФ Ультра - лайт | КБ-03-я-ФП | 2014 | 10104020869 | 13715 |
| 3 | Компрессор для стом. установки | ДК 50 | 2001 | 0101040055 | Е5434-2-05(Е370315) |
| 4 | Стоматологическая установка | аякс | 2013 | 10104020761 | 111654 |
| 5 | Стоматологическая установка | Дипломат Люкс ДЛ 210 | 2010 | 10104020715 | 155 |
| 6 | Компрессор для стом. установки (безмасляный) | ДК 50-10 S | 2010 | 10104020718 | Е-3366-04-2010 |
| 7 | Стоматологическая установка | Смайл | 2015 | 10104020888 | G13SM08145 |
| 8 | Фотополимеризатор светодиодный | ФПС-01 А | 2009 | 10104040637 | 9,1492/ 9,0802 |
| 9 | Компрессор для стом. установки | ДК 50 | 2007 | 0101040611 | Е5926-09-07 |
| 10 | Стоматологическая установка | Дипломат | 2007 | 0101040611 | 239 |
| 11 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | " Скейлер" ИSD - А | 2009 | 10104040671 | а0041377а |
| 12 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | Скалер Д7 | 2015 | 10104020890 | 14900039В7 |
| 13 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | " Скейлер" ИSD - А | 2010 | 10104020733 | а0071659с |
| 14 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | " Скейлер" ИSD - А | 2011 | 10104020735 | А0121439В |
| 15 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2013 | 10104020850 | 3449 |
| 16 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2009 | 10104040639 | 9,0781/9,0879 |
| 17 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2013 | 10104020851 | 130748 |
| 18 | Фотополимеризатор | ФПС 01 А | 2009 | 10104040635 | 91536 |
| 19 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-06-Я-ФП | 2004 | б/н | 0146 |
| 20 | Апекслокатор | Magic Finder (EMF-100) | 2009 | 10104040662 | SD 9091521 |
| 21 | Апекслокатор | Magic Finder (EMF-100) | 2009 | 10104040646 | SD 9091518 |
| 22 | Электроодонтотестер | ЭОТ-01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040626 | 906044 |
| 23 | Электроодонтотестер | ЭОТ-01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040630 | 906038 |
| 24 | Стерилизатор гласперленовый | TAU-500 | 2010 | 10104020723 | 9/00353 |
| 25 | Апекслокатор | E-Magic Finder ЕМF-100 | 2009 | 10104040644 | SD9091522 |
| 26 | Электроодонтотестер | ЭОТ - 01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040628 | 906042 |
| 27 | Электроодонтотестер | ЭОТ - 01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040624 | 906040 |
| 28 | Компрессор для стом. установки | ДК 50 2V S | 2009 | 10104040623 | Е5434-2-05(Е370315) |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 8А 2этаж) |  |
| 1 | Кресло стоматологическое | аякс | 2013 | 10104020848 | 121476 |
| 2 | Стоматологическая установка | Аякс | 2013 | 10104020847 | 121476 |
| 3 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ - "Я" - ФП | 2015 | 10104020895 | 46933 |
| 4 | Установка Серьга | УЗМ | 1991 | 0101040028 | 1305 |
| 5 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-06-Я-ФП | 2013 | 10104020843 | 35160 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 9 2этаж) |  |
| 1 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ - "Я" - ФП | 2012 | 10104020786 | к34757 |
| 2 | Стоматологическая установка Chirana | Smile sympatic 4E | 2008 | 0101040613 | 10628(1606) |
| 3 | Компрессор для стом. установки | ДК 50 | 2008 | 0101040613 | Е884701-08 |
| 4 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-07-Я-ФП | 2006 | 0101040446 | 1591 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 10 2этаж) |  |
| 1 | Стоматологическая установка Chirana | Smile sympatic 04 | 2006 | 0101040415 | 007306(000869) |
| 2 | Компрессор для стом. установки | ДК 50 | 2006 | 0101040415 | Е3818-03-06 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | Скалер Д7 | 2015 | 10104020892 | S1460042D7 |
| 4 | Рециркулятор Ультра - Лайт | РБ-07-Я-ФП | 2006 | 0101040417 | 2609 |
| 5 | Фотополимеризатор светодиодный | ФПС-01 А | 2009 | 10104040640 | 9,1343/9,0400 |
| 6 | Стерилизатор гласперленовый | TAU-500 | 2010 | 10104020725 | 9/00485 |
| 7 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ- "Я" - ФП | 2013 | 10104020866 | 42995 |
| 8 | Камера УФ - бактерицидная Ультра - Лайт | КБ-03 - "Я" - ФП | 2014 | 10104020870 | 13749 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 11 2этаж) |  |
| 1 | Стоматологическая установка Chirana | Дипломат Консул ДЦ-310 | 2010 | 10104040690 | 189 |
| 2 | Фотополимеризатор | ФПС-01 | 2009 | 10104040690 | 9,0687/ 9,0875 |
| 3 | концентратор кислорода | LF-H-10А | 2014 | 10104020879 | 14090211 |
| 4 | стабилизатор напряжения | SUNTEK | 2014 | 10104020880 | 14090211 |
| 5 | Аппарат ИВЛ | Паравент Пат | 2008 | 0101040642 | 0238 |
| 6 | Дефибриллятор | Defi - B | 2008 | 0101040637 | 71144017286 |
| 7 | Монитор прикроватный | МПР6-03-7 | 2015 | 10104020894 | Т0015003 |
| 8 | Монитор прикроватный | Biosys Guardian | 2003 | 0101040085 | 173 FC 5068(0020) |
| 9 | Электроодонтотестер | ЭОТ - 01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040629 | 906047 |
| 10 | Камера бактерицидная Ультра - лайт | КБ - "Я" - ФП | 2013 | 10104020845 | 41024 |
| 11 | Рециркулятор | РБ-06-Я-ФП | 2012 | 10104020832 | 32210 |
| 12 | Компрессор для стом. установки (Дипломат) | ДК 50 S | 2010 | 10104040691 | Е-2411-0210 |
| 13 | Стерилизатор глассперленовый | TAU-500 | 2010 | 10104020726 | 9/00468 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 12 2этаж) |  |
| 1 | Апекслокатор | E-Magic Finder ЕМF-100 | 2009 | 10104040645 | SD9091520 |
| 2 | Фотоактиватор | ЭСТУС АЛЛАДИН | 2014 | 10104020873 | 01968 |
| 3 | Фотополимеризатор | ФПС-01 А | 2013 | 10104020833 | 121824 |
| 4 | Фотополимеризатор | ФПС-01 А | 2013 | 10104020834 | 121850 |
| 5 | микромотор беспроводной | эндо | 2013 | 10104020871 | 03916408 |
| 6 | ультразвуковой скалер | д7 | 2013 | 10104020849 | с1320042д7 |
| 7 | Электроодонтотестер | ЭОТ - 01/ОСП 2,0 | 2009 | 10104040631 | 906037 |
| 8 | Камера бактерицидная Ультра - лайт | КБ - "Я" - ФП | 2015 | 10104020883 | 45722 |
| 9 | Аппарат ультразвуковой для снятия зубных отложений | Скалер Д7 | 2015 | 10104020891 | S1460025D7 |
| 10 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040572 | 3353 |
| 11 | Компрессор | ДК - 50 | 2009 | 10104040666 | Е 0445-10-09 |
| 12 | Стоматологическая установка Chirana | Дипломат Люкс ДЛ 210 | 2010 | 10104020714 | 155 |
| 13 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2009 | 10104040661 | 13441К |
| 14 | Компрессор | ДК 50-10S | 2010 | 10104020719 | Е3367 04-2010 |
| 15 | Стоматологическая установка Chirana | Дипломат Эконом ДЕ 170 | 2009 | 10104040665 | 1907 |
| 16 | Аппарат для пародонтологии | 2031-50Вектор | 2014 | 10104020878 |  |
| 17 | Стерилизатор гласперленовый | TAU-500 | 2010 | 10104020724 | 9/00301 |
|  | Стоматологическое (кабинет № 12а) |  |
| 1 | Стоматологическая установка | AJ12 | 2015 | 10104020900 | 151534 |
| 2 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2011 | 10104020753 | 27885 |
|  | Стоматологическое ( Кабинет № 13 2этаж) |  |
| 1 | Электрокоагулятор | Сенсиматик 600SE | 2009 | 10104040650 | 46109 |
| 2 | Камера бактерицидная УФ Ультра - лайт | КБ - "Я" - ФП | 2015 | 10104020882 | 45712 |
| 3 | Камера бактерицидная УФ Ультра - лайт | КБ - "Я" - ФП | 2010 | 10104020698 | 28943 |
| 4 | Светильник диагностический хирургический | Мастерлайт | 2012 | 10104020785 | Ам-1-0454 |
| 5 | Бормашина портативная | Стронг | 2010 | 10104040688 | 06112514 |
| 6 | Рециркулятор | РБ-06-Я-ФП | 2012 | 10104020781 | к28211 |
| 7 | стом кресло | принц | 2007 | б/н | 154847 |
| 8 | Электрокоагулятор | Сенсиматик | 2009 | 10104040651 | 46120 |
| 9 | Стоматологическая установка | Азимут-300 В | 2005 | 0101040172 | 300/0172 |
|  | СКЛАД |  |
| 1 | Стерилизатор воздушный с охлаждением | ГП-40 МО | 2014 | 10104020875 | 3046 |
|  | Коридор 1 этаж |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2009 | 10104040660 | 11739 |
|  | цокольный |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040573 | 3356 |
|  | Коридор 2 этаж |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2012 | 10104020780 | к28207 |
|  | санитарная комната №2 |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040578 | 4372 |
|  | санитарная комната №1 |  |
| 1 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2007 | 0101040574 | 3332 |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Стом.кабинет проф.осмотра на базе ОГБУЗ ГБ№3 |  |
| 1 | Стоматологическая установка | ARIA PRIMA | 2004 | 0101040063 | 0062 |
| 2 | Рециркулятор | РБ-07-Я-ФП | 2006 | 0101040532 | 1590 |

Старшая медсестра                                                                   Толстошеева И. В.