Приложение № 1 к запросу котировок цен

Спецификация на поставку перчаток медицинских

| № п/п | Наименование | Качественная характеристика | Ед. изм. | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | пара | № S (6,5) | 22200 |
| 2 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | пара | № XS (5,5-6) | 1050 |
| 3 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | пара | № L | 1050 |
| 4 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | пара | № M | 10410 |
| 5 | Перчатки смотровые | Перчатки диагностические нитриловые c внутренним антибактериальным покрытием для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, неопудренные для снижения риска контактного дерматита, нестерильные одноразовые. Наружная поверхность текстурирована. Длина – не менее 270 мм.Толщина (мм): на пальцах – более 0,18; на ладонной части – более 0,10. | пара | № S (6,5) | 2000 |
| 6 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые нитриловые для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования, Упакованы в гигиенический диспенсер с предусмотренной возможностью его фиксации к вертикальной поверхности. Упаковка должна обеспечивать подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для исключения контакта рук персонала с другими перчатками, диспенсером и основной поверхностью извлекаемой перчатки. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Обработка внутренней поверхности увлажняющим гелем, содержащим противовоспалительные и регенеративные компоненты, которые включают коллаген для обеспечения ухода и восстановления раздраженной и поврежденной кожи. Гипоаллергенные, т.к. не содержат протеины латекса. | пара | № S (6,5) | 1000 |
| 7 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические латексные стерильные для непродолжительных оперативных вмешательств. Анатомической формы. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | пара | № 7,5 | 8500 |

Главная медсестра

ОГАУЗ «Братская стоматологическая № 3»                                      Е. Н. Воронкова